               INFORMACION TECNICA SISTEMAS 

                  AI-2 SLIM  
  SISTEMA DE PURIFICACION CON LUZ ULTRA VIOLETA  CON FLUJO DE 8 LITROS MINUTO

                       
[image: image1.png]&

PRy

e s





  1º. PROCESO; ELIMINA  SEDIMENTO  HASTA CINCO MICRAS CONTENIDOS EN EL  AGUA.

  2º  PROCESO ; REDUCIR O ELIMINAR LAS SUBSTANCIAS ORGANICAS Y QUIMICAS COMO POR                  



             EJEMPLO, EL CLORO Y LOS METALES PESADOS.

   3º. PROCESO ; ELIMINA HASTA EN UN 99.99% DE BACTERIAS, VIRUS, PROTOZOARIOS, HONGOS, ALGAS Y 

                                 ESPORAS  TODOS ESTOS PUEDEN SER NOCIVOS PARA LA SALUD.
                   



POR SUS CARACTERISTICAS ESTE SISTEMA ES CONSIDERADO COMO BACTERIOSTATICO Y BACTERIOLOGICO. A   CONTINUACION SE HACE MENCION DE LOS COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA. 




 COMPONENTES 




A).- UN CARTUCHO DE SEDIMENTO 20” 5 MICRAS (PREFILTRO).




B).- UN CARTUCHO DE 20” CON CARBON GRANULAR ACTIVADO .




C).- UN SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA EN ACERO INOXIDABLE.




 ESPECIFICACIONES.




TEMPERATURA :              DE 0 HASTA 30 GRADOS CENTIGRADOS.




FLUJO :

              HASTA 8 LITROS POR MINUTO.



FILTRACION NOMINAL :  1 o  5 MICRAS ( PARA ESCOJER  ). EN EL PORTA CARTUCHO No. 1



PRESION MAXIMA :          120 P.S.I. ( 8 BAR ).

.                            ELECTRICA:

Balastro electrónico 120V  60 Hz  con alarma audible  FALLA DE FOCO

                                                                               Lampara 17 watts.  Micro Watts/Secundo  (nm wavelength) 253.7



MANTENIMIENTO : 
1.- LOS CARTUCHOS SE  DEBEN CAMBIAR COMO SIGUE:







     SEDIMENTO ;  CADA 3 MESES, O CUANDO EL FLUJO SE REDUCE 
                                                                                                          NOTABLEMENTE
                     GAC/KDF ;     CADA 6 MESES O CUANDO SE NOTA UN CAMBIO DE SABOR    

                                              O CUANDO SE DETECTA PRESENCIA DE CLORO.






2.- EL FOCO DE LUZ ULTRAVIOLETA  SE CAMBIARA CADA AÑO.




DIMENSIONES :

ALTURA  =  66 cms. ANCHO    =  38 cms. PROFUNDIDAD = 15 cms

                                                                                 LAS CONEXIONES SON DE    ¾”  (19mm)

                                                                                 24758418                                                                                 



ELIMINA HASTA 99.99%





SEDIMENTO


CLORO


MAL SABOR


MAL OLOR


ORGANICAS


QUÍMICAS


PLOMO


BACTERIA


VIRUS











22

_1189862594.bin

