INFORMACIÓN TÉCNICA SISTEMAS  AQUA IDEAS
SISTEMA DE PURIRIFICACION AI-E50/540/LPCA 14”X 65”
DESCRIPCIÓN
[image: image1.jpg]





POR SUS CARACTERISTICAS, ESTE SISTEMA ES CONSIDERADO COMO BACTERIOESTATICO Y 

                 BACTERIOLOGICO. A CONTINUACION SE HACE MENCION DE LOS COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES    

                 DEL SISTEMA EL CUAL SE DEBE CONECTAR A LA LINEA DE AGUA FRIA, Y A LA CORRIENTE ELECTRICA 
                                COMPONENTES  

                            A).- UN  TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE  14”x 65” CON CONTROL AUTOMATICO DE RETRO LAVADO ARENAS ESPECIALES.




B).- UN TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14”” x 65”” CON CONTROL AUTOMATICO DE 



       RETRO LAVADO CON DE CARBON ACTIVADO Y  KDF.



C).- UN GENERADOR DE IONES DE PLATA E-50 CP9 120


ESPECIFICACIONES  



TEMPERATURA:

DE 0º A  60ºC.



FILTRACION NOMINAL: 

10 MICRAS



PRESION MAXIMA:
 
125 P.S.I. 8.62 Kg. SM (8.62 BAR)



DIMENSIONES     



ALTURA: 180 CMS. ANCHO: 100 CMS.  PROFUNDIDAD  60 CMS.



MANTENIMIENTO

1.- EL CONTENIDO DEL TANQUE DE CARBON ACTIVADO Y KDF SE DEBEN REPONER      

APROXIMADAMENTE CADA 3, 000,000 DE LITROS CONSUMIDOS.


2.- EL  ELECTRODEO DE PLATA  SE DEBE CAMBIAR CADA AÑO.

ELIMINA HASTA 99.99%





SEDIMENTO


CLORO


MAL SABOR


MAL OLOR


ORGANICAS


QUÍMICAS


PLOMO


BACTERIA


VIRUS        


SISTEMA DE RETROLAVADO MANUAL





SISTEMA E-50 ELIMINA VIRUS, BACTERIAS





32 LITROS POR MINUTO














