[image: image1.jpg]000

00

il

il

Ly

il

_

()

HHH

i

Ll




                                                                                  INFORMACION TECNICA SISTEMAS  AQUA IDEAS
  AI-2-LUV
                                                SISTEMA MODULAR CON LUZ ULTRA VIOLETA

                        DISEÑADO PARA ELIMINAR O REDUCIR HASTA 99.99%

SEDIMENTO-QUISTES-CLORO-METALES

SUBSTANCIAS QUIMICAS Y ORGANICAS

BACTERIA-VIRUS-LEVADURAS-HONGOS
CUENTA CON TODO PARA 

SU FACIL INSTALACION


                   ESTE SISTEMA CONSTA DE TRES PROCESOS Y FUE CREADO PARA 
                                                                          PROPORCIONAR AGUA SEGURA Y CONFIABLE PARA EL USO TANTO       .                                                                         ENEL HOGAR, COMO EN LOS NEGOCIOS PEQUEÑOS, ESTOS 

                                                                          PROCESOS SE MENCIONAN A CONTINUACION.
      1º. PROCESO ; EL AGUA ENTRA POR EL PRIMER PORTA CARTUCHO, EN DONDE SE ENCUENTRA UN CARTUCHO       
                                DE SEDIMENTO DE 1MICRA Y COMO SU NOMBRE LO INDICA,  AQUI ES EN DONDE SE ELIMINA  O     


                  REDUCE EN MAS DEL  85% DE SEDIMENTO Y LOS QUISTES HASTA UNA MICRA CONTENIDOS EN EL 



    AGUA.

       2º  PROCESO ; UNA VEZ QUE EL AGUA ESTA LIMPIA DE SEDIMENTOS O QUISTES, PASA POR EL SEGUNDO                    

                                PORTA CARTUCHO, EL CUAL CONTIENE UN CARTUCHO DE BLOCK DE  CARBON ACTIVADO CUYA               




    FUNCION ES REDUCIR O ELIMINAR METALES PESADOS COMO EL PLOMO Y LAS SUBSTANCIAS          




    ORGANICAS Y QUIMICAS COMO POR EJEMPLO, EL CLORO.

        3º. PROCESO ;FINALMENTE EL AGUA ENTRA POR UN SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA CUYA FUNCION ES                              

                                 ELIMINAR HASTA EN UN 99.99% DE BACTERIA, VIRUS, PROTOZOARIOS, HONGOS, ALGAS Y  .                                            .                                ESPORAS.  


                   TODOS ELLOS PUEDEN SER NOCIVOS PARA LA SALUD.



POR SUS CARACTERISTICAS ESTE SISTEMA ES CONSIDERADO COMO BACTERIOSTATICO Y BACTERIOLOGICO.   .      A   CONTINUACION SE HACE MENCION DE LOS COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA. 




 COMPONENTES 




A).- DOS PORTA CARTUCHOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.




B).- UN CARTUCHO DE SEDIMENTO 10” 1 MICRA (PREFILTRO).




C).- UN CARTUCHO DE BLOCK DE  CARBON  ACTIVADO DE 5 MICRAS




D).- UN GRIFO DE LATON CROMADO.




E).- UN SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA DE ACERO INOXIDABLE CON L.E.D. Y  ALARMA



 ESPECIFICACIONES.




TEMPERATURA : 
DE 0 HASTA 35 GRADOS CENTIGRADOS.




FLUJO :


HASTA 4 LITROS POR MINUTO.



FILTRACION NOMINAL :
1 MICRA ( EN EL PORTA CARTUCHO No. 1).




PRESION MAXIMA :
60 P.S.I. ( 4 BAR ).




MANTENIMIENTO : 
1.- LOS CARTUCHOS SE  DEBEN CAMBIAR COMO SIGUE:







    SEDIMENTO ; SI EL FLUJO BAJA MUCHO

.                                                                              BLOCK DE CARFBON ; CADA AÑO O ANTES SI EL SABOR CAMBIA






2.- EL FOCO DE LUZ ULTRAVIOLETA  SE CAMBIARA CADA AÑO,







TENIENDO UN RENDIMIENTO DE 9,000 HORAS DE USO CONTINUO.




DIMENSIONES :

ALTURA  =  34 cms. ANCHO    =  40 cms. PROFUND. = 14 cms

                                                                                 LAS CONEXIONES SON DE  9.5 mm. ( 3/8” )



 


TEL. 24758418
�








22

